龙岩市商务局关于全市商务系统加强使用瓶装液化石油气的餐饮经营单位

安全管理工作专项实施方案

为进一步加强使用瓶装液化石油气的餐饮经营单位安全管理，防范和减少安全事故发生，根据国务院、省政府、市政府关于城镇燃气安全专项整治有关部署要求，按照《龙岩市人民政府安全生产委员会关于印发<龙岩市城镇燃气安全专项整治实施方案>的通知》（岩市安委〔2023〕7号）、《龙岩市人民政府安全生产委员会关于进一步明确商贸行业、非景区景点、铁路沿线安全环境综合整治安全生产监管职责的通知》（岩市安委〔2022〕15号）和《福建省商务厅关于印发<全省商务系统开展餐饮经营主体燃气安全整治专项方案>的通知》（闽商务〔2023〕139号），以及市政府关于研究加强瓶装液化石油气安全管理工作实施方案专题会议纪要（〔2023〕73号）精神，结合我局“三定”职责及商务系统实际制定如下工作专项实施方案。

一、主要目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产特别是燃气安全重要指示批示精神，深刻汲取近年来餐饮燃气安全事故教训，坚持人民至上、生命至上，统筹发展与安全，深刻认识抓好使用瓶装液化石油气的餐饮经营单位安全管理工作的重要性、紧迫性。切实履行行业管理责任，严格落实“三管三必须”，履行好商贸行业安全生产监督管理牵头职责，在安全生产进行业规划、进产业政策、进法规标准的基础上，完善履职机制，创新督促指导方式，加大对使用瓶装液化石油气的餐饮经营单位督促指导力度。根据市政府统一部署，积极配合住房城乡建设、应急管理、市场监管、消防救援等监管和执法部门开展使用瓶装液化石油气的餐饮经营单位安全隐患排查整治，按照市政府工作安排要求开展“大起底”排查、“全链条”整治，实现全覆盖、无死角，有效提高使用瓶装液化石油气安全意识和能力，提升本质安全水平。

二、重点任务

（一）督促使用瓶装液化石油气的餐饮经营单位加强安全管理，落实安全生产主体责任、关键岗位安全责任和安全防范措施。

1.完善督促指导检查机制。坚持安全生产进行业规划、进产业政策、进法规标准。凡是申请商务部门餐饮领域政策支持资金、申报相关荣誉和表彰的，在资格条件中增加安全生产有关要求，对发生重大安全生产事故的餐饮经营单位，实施一票否决。有条件的地方可会同相关部门出台支持发展中央厨房、全电厨房等模式的政策，推进具备管道燃气接入条件的餐饮企业“瓶改管”，条件不具备的鼓励“瓶改电”。按照属地管理和分级分类管理原则，商务部门完整准确全面传达贯彻上级商务主管部门工作要求，加强对挂钩服务重点餐饮经营单位督促指导检查，强化乡镇（街道）帮扶指导，压紧压实负有燃气安全监管单位监管责任和乡镇（街道）属地管理责任。

2.强化行业管理基础。要与住建部门建立信息共享机制，督促住建部门落实瓶装液化石油气经营企业归集使用瓶装液化石油气的餐饮经营单位注册信息和联系方式，逐步建立使用瓶装液化石油气的餐饮经营单位名录。

3.发挥行业自律作用。指导餐饮行业协会发布安全生产自律倡议和风险提醒，组织餐饮经营单位安全生产公益培训讲座，开展安全生产自查。推动行业协会在开展评比评选活动中，将安全生产工作情况纳入评比评选标准，将发生重大安全生产事故或多次遭受安全生产处罚的餐饮经营单位排除在评比评选范围之外。

（二）加强使用瓶装液化石油气的餐饮经营单位安全用气管理

1.主要任务。一是配合消防救援部门检查餐饮经营单位是否存在未落实消防安全责任制，未按规定组织对从业人员进行消防安全教育和培训，未制定和实施灭火和应急疏散预案，违规用气、用火、用电的情况，发现的隐患线索及时移交消防救援部门。二是配合消防救援部门检查餐饮经营单位是否存在在地下或半地下空间使用瓶装液化石油气、存放气瓶总重量超过100公斤但未设置专用气瓶间、在用气瓶和备用气瓶未分开放置的情况，是否存在连接软管长度超过2米、私接“三通”或穿越墙体、门窗、顶棚和地面的情况，是否存在未规范安装、使用可燃气体探测器及燃气紧急切断阀的情况，发现的隐患线索及时移交消防救援等监管、执法部门。三是在排查整治工作中，发现餐饮经营单位使用禁止使用的50公斤“气液双相”气瓶、可调节出口压力的调压器，对燃烧器具进行中压供气，使用不符合国家标准或假冒伪劣的液化石油气瓶、可燃气体探测器及燃气紧急切断阀、调压器、连接软管、灶具等燃气具及配件等的，及时将隐患线索移交市场监管部门。

2.及时移交隐患线索。按照当地政府工作安排，积极配合市场监管、消防救援等相关监管、执法部门进行排查，排查中，发现的疑似隐患应当场报告同行的监管、执法部门或专业技术部门人员，无法当场确定的应拍照记录，及时移交相关监管、执法部门。

3.加强宣传教育引导。将上述配合有关部门排查内容，纳入餐饮企业安全生产管理宣传教育重要内容，通过宣传展板、宣传折页、微信公众号、电视台、经营户LED等方式,加大宣传引导。同时，在餐饮企业调研走访服务中，加大安全用气的宣贯。

（三）对餐饮企业建立安全生产制度，对从业人员开展瓶装液化石油气安全、消防安全常识和应急处置技能培训情况，加强督促指导，发现的相关问题线索及时移交有关监管和执法部门。

1.排查整治方式。按照当地政府工作安排，将上述工作要求纳入地方政府组织的联合排查整治工作部署中统一开展，发现的相关问题线索及时移交住房城乡建设、应急管理、消防救援等监管、执法部门。结合重大风险隐患排查整治2023专项行动，根据分级分类管理原则，对市、县两级商务部门挂钩服务的重点餐饮经营单位，主动深入一线督促指导检查；根据属地管理原则，商务部门加强帮扶指导乡镇（街道）对“九小场所”中餐饮企业安全监督管理。
2.排查检查内容。（1）使用瓶装液化石油气的餐饮经营单位是否建立安全生产管理制度。安全管理制度中要明确安全生产责任人、安全使用瓶装液化气的内容和员工安全生产培训的内容。（2）员工是否掌握应急处置措施或是否有相关应急预案。漏气时，是否懂得关闭燃具开关、旋塞阀、球阀；着火时，是否会用灭火器、灭火毯等扑打火焰根部灭火。（3）是否列出送气单位及其联系方式，是否列出基层燃气和消防管理部门及联系方式。（4）使用瓶装液化石油气的餐饮经营单位是否对从业人员不定期开展瓶装液化石油气安全、消防安全常识和应急处置技能培训，是否详实记录培训时间和参加人员（含参加街道和有关部门开展的培训）。（5）负有燃气安全监管责任单位对使用瓶装液化石油气的餐饮经营单位监管是否履职尽责，是否按有关要求开展用气安全隐患排查和整治，是否加大监管执法力度，实施精准严格执法。

三、工作安排

（一）集中攻坚阶段（2023年9月至10月）。根据本专项方案要求，商务部门要积极参与市县人民政府部署开展的联合排查整治工作，将商务部门负责的工作任务纳入联合排查整治工作范围，立足职责分工，加强对餐饮经营单位安全生产工作的督促指导，特别是挂钩服务的重点餐饮经营单位，做好排查工作记录和发现的隐患记录，相关问题线索移交监管执法部门，及时纳入工作台账，加快整治整改，消除风险隐患。

（二）全面巩固提升阶段（2023年11月至2024年6月）。商务部门要配合相关部门建立瓶装液化石油气使用风险管控和隐患排查治理双重预防的机制，按照当地人民政府部署开展排查整治“回头看”，及时将发现的问题线索反馈相关监管、执法部门依法查处。

（三）建立长效机制阶段（2024年7月至2024年12月）。深入剖析使用瓶装液化石油气的餐饮经营单位安全隐患产生的深层次原因，认真总结餐饮经营单位使用瓶装液化石油气安全管理中行之有效的经验做法，从行业规划、产业政策、法规标准等方面加强使用瓶装液化石油气的餐饮经营单位安全管理工作。依托本次排查建立数据共享机制，不断更新使用瓶装液化石油气的餐饮经营单位台账，结合工作实际加强督促指导。会同有关部门加强安全生产宣传教育，增强餐饮经营单位安全意识，推动瓶装液化气安全治理模式向事前预防转型，基本建立使用瓶装液化石油气的餐饮经营单位安全管理长效机制。

四、保障措施

（一）提高政治站位。要充分认识加强使用瓶装液化石油气的餐饮经营单位安全管理的重要意义，根据《龙岩市加强瓶装液化石油气安全管理工作实施方案》和本专项方案要求，县级商务部门要制定具体工作计划和专项实施方案，明确工作重点、细化目标任务，有重点、有步骤实施。

（二）强化部门协同。要主动与住房城乡建设、应急管理、市场监管、消防救援等部门加强信息交流、共享，对监管和执法部门处罚的发生较大安全生产事故或拒绝整改造成严重不良影响的餐饮企业，商务主管部门要建立黑名单制度，不再给予各类示范引导性政策支持。

（三）加强宣传引导。县级商务主管部门在专项工作中，及时总结加强使用瓶装液化石油气的餐饮经营单位安全管理的好建议、好做法，充分利用广播电视、报刊等传统媒体和网络、短视频等新媒体，加强对使用瓶装液化石油气的餐饮经营单位安全管理工作的宣传和教育培训，形成“人人讲安全、个个会应急”的良好氛围。



